##### A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA

##### Bezbariérovost školy Pňovice - přístavba výtahu

Vypracoval:	Ing. Roman Zubatý

Zodp. proj.:	Ing. Roman Zubatý

Datum:		prosinec 2016

Zak. č.:		S 16/48

# Identifikační údaje

- Údaje o stavbě

Název stavby:		Bezbariérovost školy Pňovice - přístavba výtahu

Místo stavby:		Pňovice 192

## parc.č. st.226, 1330, k.ú. Pňovice

Charakter stavby:	přístavba, stavební úpravy

Stupeň projektu:	pro sloučené územní a stavební řízení

- Údaje o stavebníkovi

Obec Pňovice

Pňovice 187, 783 12

IČO: 	00635731

- Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

Hlavní projektant:	SALIP PROJEKT s.r.o.

V Lipkách 205/6, 779 00  Samotišky

IČ: 28581164

info@zubaty.cz

Autorizace:		Ing. Roman Zubatý

Zahradní 5, 779 00  Samotišky

číslo autorizace 1201317, autor. inženýr pro pozemní stavby

Požární zpráva:	Ing. Milan Kroupa

číslo autorizace 1201298, autor. inženýr pro požární bezpečnost staveb

Statika:		Ing. František Balcárek,

číslo autorizace 1201431 autor. inženýr pro statiku a dynamiku staveb

# Seznam vstupních podkladů

- záměr investora

- část původní projektové dokumentace objektu

- zaměření řešené části stávajícího objektu

- snímek z katastrální mapy

- projednání a konzultace s investorem

# Údaje o území

# rozsah řešeného území

Objekt se nachází v zastavěném území obce Pňovice. Pozemek, na němž je stávající objekt umístěn, je rovinatý, nevyskytuje se na něm žádné dotčené nadzemní či podzemní vedení.

Jedná se pouze o přístavbu výtahové šachty ke stávajícího objektu školy.

# dosavadní využití a zastavěnost území

Dosavadní využití objektu se nemění. Jedná se o stavební úpravy stávajícího objektu - školy.

# údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů

Objekt se nachází v ochranném pásmu vodního zdroje 2.stupně.

# údaje o odtokových poměrech

Odtokové poměry území se nezmění. Jedná se o stavební úpravy stávajícího objektu.

# údaje o souladu s územně plánovací dokumentací …

Stavba je v souladu s územně plánovací dokumentací.

# údaje o dodržení obecných požadavků na využití území

Projektová dokumentace je řešena v souladu se stavebním zákonem č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů a s vyhláškou č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území.

# údaje o splnění požadavků dotčených orgánů

V současné době nebyly v rámci zjišťování veškerých podkladů, pro zhotovení projektu, zjištěny žádné konkrétní požadavky pro realizaci stavby, krom obecných podmínek plynoucích z doposud platných norem a ustanovení příslušných podmínek obsažených v obecných technických podmínkách na výstavbu pozemních staveb.

# seznam výjimek a úlevových řešení

Výjimky nebyly požadovány.

# seznam souvisejících a podmiňujících investic

Takovéto investice nebyly vyvolány. Požadavky na související investice ani vazby na okolní výstavbu nejsou.

# seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru nemovitostí)

Stavební práce budou probíhat pouze ve stávajícím objektu a v areálu školy, parc.č. st.226 a 1330, k.ú. Pňovice.

# Údaje o stavbě

# nová stavba nebo změna dokončené stavby

Jedná se o změnu dokončené stavby.

# účel užívání stavby

Účel užívání stavby se nezmění.

# trvalá nebo dočasná stavba

Jedná se o stavbu trvalou.

# údaje o ochraně stavby podle jiných právních podkladů

Stavba není kulturní památkou.

# údaje o dodržení technických požadavků na stavby a OTP zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

Projektová dokumentace je řešena v souladu se stavebním zákonem č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů, s vyhláškou č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby ve znění pozdějších předpisů a rovněž v souladu s příslušnými ČSN, které se týkají navrhované stavby.

Projektová dokumentace je řešena v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb (kabina velikosti 1100x1400mm, automatické dveře šířky 900mm, sklopné sedátko v dosahu ovladačů). Vybavení výtahu (ovladače, signalizace – optická, akustická a hlasová) bude splňovat požadavky pro zrakově a sluchově postižené dle vyhlášky.

# údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplívajících z jiných právních předpisů

V současné době nebyly v rámci zjišťování veškerých podkladů, pro zhotovení projektu, zjištěny žádné konkrétní požadavky pro realizaci stavby, krom obecných podmínek plynoucích z doposud platných norem a ustanovení příslušných podmínek obsažených v obecných technických podmínkách na výstavbu pozemních staveb.

# seznam výjimek a úlevových řešení

Výjimky nebyly požadovány.

# navrhované kapacity stavby

Celková plocha a obestavěný prostor objektu se změní vlivem přístavby výtahové šachty.

Zastavěná plocha výtahové šachty	5,6 m2.

Obestavěný prostor výtahové šachty 	71,5 m3.

# základní bilance stavby

Bilance stavby se nemění.

# základní předpoklady výstavby

Předpoklad zahájení výstavby:		červen 2017

Předpokládá se, že výstavba bude realizována podle tohoto postupu:

- bourací práce

- stavba prohlubně

- stavba ocelové konstrukce šachty včetně opláštění

- stavební úpravy v objektu školy

- montáž nové technologie výtahu

Délka trvání stavby bude cca 12 týdnů. Časový postup prací bude uveden v dodavatelském harmonogramu výstavby, který zohledňuje možnosti pracovních skupin a mechanizmů.

# orientační náklady stavby

Hodnota stavebních úprav byla předběžným orientačním výpočtem stanovena na celkovou částku 2.000.000,- Kč bez DPH.

# Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

Stavba není členěna na stavební objekty ani provozní soubory

Ing. Roman Zubatý	v Samotiškách, prosinec 2016